建筑产业现代化国家建筑标准设计体系

住房城乡建设部

2015年5月

前   言

建筑产业现代化是推动建筑业转型升级的重要方式，在提升建筑品质和建设效率、降低资源消耗、减少环境污染、促进产业工人队伍建设方面发挥着非常积极的作用。为进一步推动建筑产业现代化的技术发展和工程实践，依据我国现有标准体系，结合我国各地发展现状，我们组织中国建筑标准设计研究院有限公司等单位编制了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”。

本体系按照主体、内装、外装三部分进行构建，其中主体部分包括钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构、木结构竹结构等，内装部分包括内墙地面吊顶系统、管线集成、设备设施、整体部品等，外装部分包括轻型外挂式围护系统、轻型内嵌式围护系统、幕墙系统、屋面系统等内容。

本体系主要适用于民用建筑。全装配单层工业厂房现有五十余本相关图集，已使用多年，体系较为完整，故本体系未列入。其他工业建筑可参考本体系相关内容使用。

如对完善本体系有意见或建议，请寄送住房城乡建设部工程质量安全监管司（地址：北京市三里河路九号；邮政编码：100835）。

建筑产业现代化国家建筑标准设计体系总框架

内装

内墙、地面、吊顶系统

管线集成

设备设施

整体部品

建 筑 产 业 现 代 化 国 家 建 筑 标 准 设 计 体 系 （民 用 建 筑）

建

筑

产

业

现

代

化

国

家

建

筑

标

准

设

计

体

系(已有)

框架结构

框架-支撑结构

框架-钢板剪力墙结构

空间结构

框架-内嵌混凝土墙板结构

主体

钢结构

钢筋混凝土结构

钢-混凝土

混合结构

木结构

竹结构

其他结构

剪力墙结构

框架结构

框架-剪力墙结构

轻型木结构

胶合木结构

原木、方木结构

组合木结构

外围护

轻型外挂式

围护系统

轻型内嵌式

围护系统

幕墙系统

屋面系统

其他围护

系统

竹结构

## 建筑产业现代化国家建筑标准设计体系（民用建筑）

一、主体

（一）钢筋混凝土结构（见表1）

（二）钢结构（见表2）

（三）钢-混凝土混合结构（见表3）

（四）木结构、竹结构（见表4）

二、内装（见表5）

三、外围护（见表6）

表1  钢筋混凝土结构

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑 结构 设备 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土结构设计（分册一：剪力墙结构住宅，分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构住宅及公建） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构工程施工图设计文件深度图样 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构） | 15J939-1 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构公共建筑设计示例（框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 装配式混凝土结构表示方法及示例（分册一：剪力墙结构） （分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构） | 15G107-1 待新编 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑 | 装配式住宅建筑设计规程图示 | 待新编 |
| 施工指导类 | 住宅公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土结构施工（分册一：剪力墙结构住宅，分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构住宅及公建） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构施工工法图解（分册一：剪力墙结构，分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构工程施工示例 | 在新编 |
| 构件及构造类 | 住宅 | 剪力墙结构 | 建筑 结构 | 预制构件选用目录 | 在新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土剪力墙外墙板 | 15G365-1 |
|  |  |  |  | 预制混凝土剪力墙内墙板 | 15G365-2 |
|  | 住宅 公建 | 框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构 | 结构 | 预制构件选用目录 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土框架柱 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土梁 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 装配式混凝土结构连接节点构造 （分册一：楼盖和楼梯） （分册二：剪力墙） （分册三：框架） | 15G310-1 15G310-2 在新编 |
|  |  |  |  | 预应力混凝土叠合板 | 06SG439 |
|  |  |  |  | 预制带肋混凝土叠合楼板 | 14G433 |
|  |  |  |  | 桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板） | 15G366-1 |
|  |  |  |  | 预制钢筋混凝土板式楼梯 | 15G367-1 |
|  |  |  |  | 预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙 | 15G368-1 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图 | 04SG309 在修编 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑 结构 | 低层装配式混凝土住宅 | 待新编 |
|  |  |  |  | 农村装配式混凝土住宅 | 待新编 |

表2  钢结构

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施(钢结构设计) | 在新编 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构设计制图深度和表示方法 | 03G102 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图 | 08SG115-1 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构设计与示例（分册一：框架结构；分册二：框架-支撑结构；分册三：框架-钢板剪力墙结构；分册四：框架-内嵌混凝土墙板结构；分册五：空间结构） | 待新编 |
|  | 住宅 |  | 建筑 | 钢结构住宅 | 05J910-1/2 |
| 施工指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢结构施工） | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢结构施工工法图解 | 待新编 |
| 构件及构造类 | 住宅 公建 | 框架结构、框架-支撑结构、框架-钢板剪力墙结构、框架-内嵌混凝土墙板结构、交错桁架 | 建筑 结构 | 钢构件选用目录 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢支撑 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢板剪力墙 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土内嵌墙板 | 待新编 |
|  |  |  |  | 交错桁架 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 多、高层建筑钢结构节点构造详图 | 01SG519 在修编 |
|  |  |  |  | 多、高层建筑钢结构节点连接（分册一：次梁与主梁的简支螺栓连接；分册二：主梁的栓焊拼接） | 03SG519-1 04SG519-2 在修编 |
|  |  |  |  | 多、高层建筑钢结构节点（主梁的全栓拼接） | 在修编 |
|  |  |  |  | 钢楼梯 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢结构住宅阳台 | 待新编 |
|  |  |  |  | 组合楼盖 （分册一：钢与混凝土组合楼（屋）盖结构构造） （分册二：钢筋桁架楼承板-混凝土楼板） | 05SG522 在新编 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 钢雨篷 | 07SG528-1 07J501-1 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑 结构 | 轻钢结构住宅 | 待新编 |

表3 钢-混凝土混合结构

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 公建 | 通用 | 建筑 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施(钢-混凝土混合结构设计) | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 钢-混凝土混合结构设计示例 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 钢-混凝土混合结构建筑设计示例 | 待新编 |
| 施工指导类 | 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢-混凝土混合结构施工） | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢-混凝土混合结构施工工法图解 | 待新编 |
| 构造类 | 公建 | 通用 | 结构 | 钢-混凝土混合结构节点构造详图 | 待新编 |
|  | 公建 | 通用 | 结构 | 钢管混凝土结构构造 | 06SG524 |
|  | 公建 | 通用 | 结构 | 型钢混凝土组合结构构造 | 04SG523 |

表4  木结构、竹结构

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑 结构 设备 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——现代木结构设计、竹结构设计（第一分册：现代木结构，第二分册：竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式木结构、竹结构设计示例（第一分册：现代木结构，第二分册；竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 装配式木结构、竹结构结构计算 | 待新编 |
| 施工指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——木结构、竹结构施工（第一分册：现代木结构，第二分册：竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 木结构、竹木结构施工工法图解（第一分册：现代木结构，第二分册：竹木结构） | 待新编 |
| 构件及构造类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑结构 | 建筑制品与构件选用目录（木结构、竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 木骨架组合墙体 | 待新编 |
|  |  | 通用 | 建筑 | 木结构建筑 | 14J924 |
|  |  |  | 建筑 | 胶合木结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 原木、方木结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构组合建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木楼梯、竹楼梯 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构住宅阳台、露台 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构住宅阳台、露台 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木雨篷、竹雨篷 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构景观（亭、廊、架、滨水工程、座椅） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构景观（亭、廊、架、滨水工程、座椅） | 待新编 |

表5  内装

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导 类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——内装工业化设计 | 待新编 |
|  |  |  |  | 内装工业化设计 | 待新编 |
| 施工 指导 类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——内装工业化施工 | 待新编 |
| 部品 及构 造类 | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑 设备 | 住宅内装工业化部品选用目录 | 待新编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构、木结构 | 建筑 设备 | 整体厨房 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 设备 | 整体卫浴间 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 住宅整体收纳 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 装配式室内墙面、内隔墙 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式室内吊顶 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式室内楼（地）面 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 门窗 | 待修编 |
|  |  |  | 设备 | 管线集成和设备设施 | 待新编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑 | 住宅室内成品楼梯 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 楼梯栏杆栏板 | 在修编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑 | 住宅排气道 | 07J916-1 在修编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 电梯、自动扶梯、自动人行道 | 13J404 |

表6  外围护

| 分类 |  |  |  | 名称 | 编制 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型 分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导 类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——建筑外围护结构设计 | 待新编 |
|  |  |  |  | 建筑外围护工业化设计示例 | 待新编 |
| 部品 及构 造类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 轻质墙体建筑构造 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 建筑外遮阳 | 14J506-1 |
|  |  |  | 建筑 | 建筑幕墙通用技术要求及构造 | 13J103-1 |
|  |  |  | 建筑 | 构件式玻璃幕墙 | 13J103-2 |
|  |  |  | 建筑 | 点支承玻璃幕墙、全玻幕墙 | 13J103-3 |
|  |  |  | 建筑 | 单元式幕墙 | 13J103-4 |
|  |  |  | 建筑 | 金属板幕墙 | 13J103-5 |
|  |  |  | 建筑 | 石材幕墙 | 13J103-6 |
|  |  |  | 建筑 | 人造板材幕墙 | 13J103-7 |
|  |  |  | 建筑 | 双层幕墙 | 07J103-8 |
|  |  |  | 建筑 | 玻璃采光顶 | 07J205 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 预制混凝土外墙挂板 | 08SJ110-2 在修编 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 挑檐板及屋面架空隔热板 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 外墙内保温建筑构造 | 11J122 |
|  |  |  | 建筑 | 平屋面建筑构造 | 12J201 |
|  |  |  | 建筑 | 坡屋面建筑构造（一） | 09J202-1 |
|  |  |  | 建筑 | 种植屋面建筑构造 | 14J206 |
|  |  |  | 建筑 | 绿色建筑应用技术图示 | 在新编 |
|  |  |  | 建筑设备 | 太阳能集中热水系统选用与安装 太阳能热水器选用与安装 热水器选用与安装 | 06SS128 在修编 06J908-6 08S126 |
|  |  |  | 建筑设备 | 建筑太阳能光伏系统设计与安装 建筑一体化光伏系统电气设计与施工 | 10J908-5 15D202-4 |
|  | 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 压型金属板建筑构造 | 08J925-1 在修编 |
|  |  |  | 建筑 | 金属夹芯板建筑构造 | 08J925-2 在修编 |
|  |  |  | 建筑 | 变形缝建筑构造 | 14J936 |
|  | 公建 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑结构 | 轻型板材系列图集 | 待新编 |